| 文件名称 | 消防安全管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | OM-LYXZ-069-001 | 总页数 | 2 |
| 制定部门 | 医院消防安全办公室 | 版本号 | 2018-05-004 |

1、目的

为规范医院管理制度，参照国家有关规定，制定本制度。

2、范围

适用于医院各科室。

3、定义

无

4、内容

4.1实行逐级防火责任制，做到楼层每层有专人负责。

4.2实行各科室岗位防火责任制，管理好科室的消防安全工作，明确责任人负责管理，科室要签订《消防安全责任书》。

4.3医院消防安全办公室要设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责医院的消防管理、培训工作。

4.4医院内要张贴各种消防标志，组建志愿消防队，配备齐全的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

4.5设立和健全各项消防安全制度，包括巡逻、逐级防火检查，用火、用电安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

4.6进行消防知识的普及，进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。所有员工要做到“四会”：会使用灭火器材灭火、会电话报火警、会组织人员疏散、会火灾现场逃生。

4.7医院区域内全部禁止吸烟、动用明火，消防安全重点部位须设置明显的禁止烟火标志。

4.8医院内消防器材、消防栓灭火器必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

4.9禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等。如需要，必须由专业持证人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。

4.10对于非24小时值守的科室，下班后要将电源关闭，保证各种电器不带电过夜，各种开关处于关闭状态。

4.11各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行持证上岗作业。

4.12医院的霓虹灯和广告灯应安装定时开关，工作结束后自行关闭，以防温度过高引起火灾。

4.13库房内货架商品存放要与照明灯、镇流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头等保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50cm）。

4.14使用易燃易爆物品、药品时，只能适量存放，便于通风；发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

4.15医院内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

- 附则

  - 本制度由医院消防安全办公室负责解释。

  - 本制度自发布之日起实施。