## Sheet1
序号 | 检验科新增项目名称 | 项目意义 | 技术参数
1 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒 | 作为一种新型心衰标志物，是预测急性呼吸困难、急性心力衰竭、慢性心力衰竭患者中短期死亡率的独立指标，BNP/NT-proBNP外对死亡率有附加预测价值，联合检测可提高预测价值。且ST2水平与慢性左室壁压力增加有关的特征，如年龄、性别、高血压、既往心肌梗死和既往心衰无关，可提高诊断 的准确性。 | 1. 试剂盒能对多种临床样本类型进行检测分析，包括全血、血清、血浆等样本； 2. 试剂盒具备药监局注册证和备案凭证； 3. 获得美国Critical Diagnostics公司专利授权； 4. 方法学：循环增强荧光免疫发光法； 5. 线性范围1-1000ng/ml，灵敏度高，且高值样本无需稀释； 6. 检测时间9min，结果快速、准确； 7. 精密度：实验精密度好，变异系数（CV）小于10%； 8. 即开即用，避免浪费； 9. 仪器无液路系统，降低了仪器的故障率，方便维修、保养； 10. 采用一次性TIP头，无交叉污染； 11. 售后服务：装机完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 12. 是否需要冷链运输：是。
2 | 中性粒细胞载脂蛋白（HNL）检测 | 用于抗生素疗效监测；细菌感染的诊断；细菌感染与病毒感染的鉴别诊断。 | 1、待检样本类型：血清； 2、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、方法学：ELISA方法（酶联免疫法），采用双波长检测，检测波长为450nm， 参考波长为630nm； 4、精密度：重复性变异系数（CV）不大于10.0%；批间差变异系数（CV）不大于15.0%。 5、检测限不大于0.10 ng/mL； 6、测量系统的线性：在0.16 ng/mL～5.00 ng/mL范围内，试剂盒线性相关系数r不小于0.9900； 7、准确度：回收率在85%～115%范围内； 8、售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 9、是否需要冷链运输：是。
3 | 胎盘生长因子（PIGF）检测 | 用于定量检测孕妇血清中的胎盘生长因子（PlGF）和可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFIt-1）的浓度，通过两者的比值，辅助孕妇先兆子痫的风险预测。 | 1、方法学：免疫荧光法。 2、线性：胎盘生长因子的线性范围为20pg/mL～3500pg/mL，线性相关系数 r≥0.9900； 可溶性fms样酪氨酸激酶-1线性范围为40pg/mL～25000pg/mL，线性相关系数r≥0.9900； 3、准确度：回收率应在85%～115%之间； 4、批内精密度：变异系数（CV）应不大于15%； 5、批间精密度：变异系数（CV）应不大于20%； 6、最低检测限：胎盘生长因子≤8pg/mL；可溶性fms样酪氨酸激酶-1≤12pg/mL； 7、检测样本：为保证检测结果的准确性，需使用血清； 8、产品存储条件：避光干燥条件下，2～30℃保存； 9、试剂有效期：12个月； 10、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 11、一次检测出具PlGF，sFlt-1两个指标数据,同时系统自动计算出sFlt-1/PlGF比值。 12、是否需要冷链运输：是。
4 | 脂联素测定（ADPN） | 脂联素可预测II型糖尿病风险，其水平与II型糖尿病发病率呈负相关，可提前4-7年筛查出处于前糖尿病期（可能血糖指标正常）的高风险人群。在糖尿病自然病程的可逆阶段，可有效防控糖尿病的发生，助力II型糖尿病的一级预防。 | 1、方法学：胶乳增强免疫比浊法； 2、标本类型：血清； 3、准确度: 回收实验以校准溶液和校准品测定，试剂回收率在90%-110%范围内； 4、精密度:批内精密度CV≤5.0%，批间精密度≤10%； 5、线性范围: 1.12-40.0ug/mL； 6、试剂盒具备药监局注册证和备案凭证； 7、售后服务：如有技术方面需求1小时内给予响应；24小时内解决问题； 8、是否需要冷链运输：是。
5 | 唾液酸化糖链抗原测定（KL-6） | 间质性肺炎会使Ⅱ型肺泡上皮细胞增生，从而导致KL-6浓度上升。并由于肺部基底膜的损坏而导致血管渗透性增加，使KL-6进入到血液中，KL-6 在间质性肺炎早期诊断及病变程度、疾病的预后评价中均有重要价值。间质性肺炎会使Ⅱ型肺泡上皮细胞增生，从而导致KL-6浓度上升。并由于肺部基底膜的损坏而导致血管渗透性增加，使KL-6进入到血液中，KL-6在间质性肺炎早期诊断及病变程度、疾病的预后评价中均有重要价值。 | 1. 直接调试至各种生化分析仪，操作简便； 2. 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证。 3. 方法学：胶乳凝集法 4. 检测范围宽：50-5000U/mL, r≥0.9900； 5. 试剂有效期26个月，试剂开瓶稳定期可达30天； 6. 批内精密度：重复检测已知浓度的质控品10次，变异系数（CV）小于10% 7. 批间精密度：使用3个批号试剂盒检测同一样本，批间差小于10%。 8. 售后服务：项目调试完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 9. 是否需要冷链运输：是。
6 | 基质金属蛋白酶-3（MMP-3） | 基质金属蛋白酶-3（MMP-3）用于类风湿关节炎的早期诊断、用药监测等，其敏感性和特异性优于目前类风湿关节炎的常规指标。而类风湿关节炎疾 病活动度评估“金标准”DAS28评分操作复杂、耗时长，临床使用多有不便。MMP3与类风湿关节炎常用评分标准具有良好的相关性，可用于类风湿关节炎的早期诊断、评估疾病活动性、判断治疗效果和预后。 | 1. 可直接调试至各种生化分析仪，操作简便； 2. 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证。 3. 方法学：胶乳凝集比浊法 4. 检测范围宽：10～1600ng/mL r≥0.9900 5. 准确度：测定已知浓度的管理用样本，测定值为已知浓度的 80～120%。 6. 重复性：测定同一样本 10 次，变异系数（CV 值）≤10%。 7. 批间差：用不同批号试剂盒检测同一样本，各检测 10 次，各批号试剂盒之间的批间变异系数（CV）≤10%。 8. 试剂有效期24个月，试剂开瓶稳定期可达30天； 9. 售后服务：项目调试完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 10. 是否需要冷链运输：是。