## Sheet1
序号 | 中心实验室新增项目名称 | 项目意义 | 技术参数
1 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测（A2142G/A2143G/A2142C）可以用于幽门螺杆菌克拉霉素耐药的临床辅助诊断，为临床医生评估个体中幽门螺杆菌的耐药特性提供参考。 | 1. 待检样本类型：胃黏膜组织或胃黏膜组织石蜡切片； 2. 方法学：PCR-荧光探针法； 3. 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 4. 检测限不大于1.0×105 copies/mL； 5. 精密度：重复性变异系数（CV）不大于10.0%；批间差变异系数（CV）不大于15.0%； 6. 内对照可整体监控样本的采集及检测过程，保证实验结果的准确性，具有防污染系统； 7. 售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 8. 是否需要冷链运输：是。
2 | 胃癌基因甲基化无创检测 | 在胃癌患者血浆样本中甲基化的RNF180及Septin9基因含量特征性增高。血浆RNF180和Septin9基因甲基化检测可以辅助胃癌的早期诊断，提高早期胃癌检出率。 | 1. 待检样本类型：血清； 2. 方法学：实时荧光PCR检测技术； 3. 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 4. 有较高临床验证灵敏度及特异性，并有相关文献支持； 5. 精密度：重复性变异系数（CV）不大于5%；批间差变异系数（CV）不大于5%； 6. 售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 7. 是否需要冷链运输：是。
3 | 寡糖链检测（早期肝癌筛查） | 肝癌是严重威胁人类健康的恶性肿瘤。肝癌早期筛查对肝癌的早诊早治具有重要的意义。本项目利用G-test寡糖链检测对慢性乙肝、肝纤维化、肝硬化等肝癌高风险人群的早期肝癌筛查检测，准确性显著优于目前的常规检测。 | 1. 待检样本类型：血清； 2. 方法学：荧光毛细管电泳法 3. 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 4. 检测限：检测寡糖浓度不高于50pm的精标化体液检测限参考品，结果应均检出对应峰； 5. 精密度：对应精标化的两份体液精密度参考品各检测10次，批内精密度变异系数应不超过12%； 6. 批间差：用三批寡糖链检测试剂盒分别对精标化的两份体液精密度参考品各检测10次，批间精密度变异系数应不超过12%； 7. 售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 8. 是否需要冷链运输：是。
4 | JC多瘤病毒核酸检测 | 本项目通过实时荧光PCR技术对移植术后早期受者JCV再激活的检测，从而描述JCV病毒在移植术后活化规律，分析其对移植肾功能的影响及感染危险因素至关重要。 | 1、待检样本类型：血液； 2、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、方法学：荧光定量PCR法； 4、精密度：重复性变异系数（CV）不大于5%； 5、能够检测到最低检测限； 6、测量系统的线性：在范围内，试剂盒线性相关系数R2≥95%； 7、准确度：计算阴性和阳性符合率，应≥95%。 8、售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 9、是否需要冷链运输：是。
5 | B族链球菌核酸检测 | 本项目旨在用于流行病学检测和分析，筛查孕妇B族链球菌感染情况，协助判断新生儿感染风险，必要时为产时预防性给予抗生素干预都具有重大意义。 | 1、 待检样本类型：生殖道分泌物及直肠分泌物； 2、 试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、 方法学：荧光定量PCR法； 4、 精密度：重复性变异系数（CV）不大于5%； 5、 能够检测到最低检测限且浓度为 500copies/ml； 6、 准确度：计算阴性和阳性符合率，应≥95%。 7、 售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 8、 是否需要冷链运输：是。
6 | BK多瘤病毒核酸检测 | 本项目通过实时荧光PCR技术对移植术后早期受者BKV再激活的检测，从而描述BKV病毒在移植术后活化规律，分析其对移植肾功能的影响及感染危险因素至关重要。 | 1、待检样本类型：血液； 2、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、方法学：荧光定量PCR法； 4、精密度：重复性变异系数（CV）不大于5%； 5、能够检测到最低检测限； 6、测量系统的线性：在范围内，试剂盒线性相关系数R2≥95%； 7、准确度：计算阴性和阳性符合率，应≥95%。 8、售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 9、是否需要冷链运输：是。
7 | 细小病毒B19 IgG测定 | 细小病毒B19是一种红细胞病毒，临床报道这个病例的数量正在不断增长。它容易对两种人群造成危害，一是对儿童的感染（第五疾病又称传染性红斑），再者是怀孕妇女感染后对胎儿的影响。根据在病毒爆发期的观察，细小病毒B19极易在儿童间流行并有高度传染性，特别是在4-11岁的年龄组并伴有发热，肌肉疼痛，关节痛以及特征性的面部皮疹。此项检查可以确认孕妇免疫状态，排查急性感染、胎儿宫内感染，鉴别感染性儿童皮疹病因等。 | 1、待检样本类型：血清或血浆; 2、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、方法学：间接三明治化学发光法免疫分析法 4、精密度：重复性变异系数（CV）不大于15.0%；批间差变异系数（CV）不大于20.0%。 5、检测限:细小病毒B19IgG检出限应不小于0.1 Index; 6、测量系统的线性： 细小病毒B19IgG在0.1-46 Index线性范围内线性相关系数r不低于0.99； 7、准确度：用有证参考物质（CRM）作为样本检测，其测量结果的相对偏差应不超过±15.0%。； 8、售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 9、是否需要冷链运输：是。 10、试剂盒和配套检测设备要有注册认定认可。