## Sheet1
序号 | 儿科实验室新增项目名称 | 项目意义 | 技术参数
1 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测 | 本项目采用多重荧光PCR技术对肺炎支原体核酸及其耐药突变位点进行检测，该方法在患者感染初期即能检测是否为肺炎支原体感染，同时可明确患者感染的菌株为耐药型还是普通型，能够指导临床更科学用药，缩短平均住院时间，减少患者诊疗花费 。 | 1、待检样本类型：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液； 2、试剂盒需具备药监局注册证或备案凭证； 3、方法学：多重荧光PCR法； 4、精密度：重复性变异系数（CV）不大于5%； 5、检测限:能够检测到最低检测限且浓度为 500copies/ml； 6、内对照可整体监控样本的采集及检测过程，阴性对照及阳性对照保证实验结果的准确性，具有防污染系统； 7、售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应； 8、是否需要冷链运输：是； 9、试剂盒和配套检测设备要有注册认定认可。