## Sheet1
包号 | 试剂及耗材名称 | 项目意义 | 技术参数
1 | 试管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、14ml，圆底，PS材质，独立包装； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
2 | 试管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、5ml，圆底，PS材质，独立包装； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
3 | 离心管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、15ml，尖底，PS材质，独立包装； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
4 | 辅助生殖培养皿 | 辅助生殖实验室胚胎培养使用 | 1、35*10mm，PS材质，独立包装 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
5 | 辅助生殖培养皿 | 辅助生殖实验室胚胎培养使用 | 1、60*15mm，PS材质，独立包装 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
6 | 中心孔培养皿 | 辅助生殖实验室授精、移植使用 | 1、60×15mm体外受精单孔盘，孔面积：2.45平方厘米，孔体积2.5毫升，总体积：20毫升 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证；CE认证，FDA认证 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
7 | 取精杯 | 辅助生殖技术男方取精使用 | 1、PP材质，独立包装； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
8 | 吸管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、PE材质，独立包装； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
9 | 巴士德吸管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、长度14.6±5%cm由一次性使用的硼硅酸盐玻璃导管制成，高温灭菌，含绵塞； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
10 | 巴士德吸管 | 辅助生殖实验室常规使用 | 1、长度22.9±5%cm由一次性使用的硼硅酸盐玻璃导管制成，高温灭菌，含绵塞； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
11 | 体外受精矮壁培养皿 | 辅助生殖实验室ICSI使用 | 1、50×9mm体外受精低边沿试剂盘，孔面积：18.3平方厘米，边高：8.6毫米； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证；CE认证，FDA认证 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
12 | 取卵培养皿 | 辅助生殖实验室捡卵使用 | 1、60*15mm，一皿两用，皿盖也可做培养皿使用； 2、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 3、是否需要冷链运输：否； 4、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
13 | 菊形塑料杯 | 冷冻保存配子或胚胎使用 | 1、用于冷冻保存细管中的生物样本； 2、细管存放于菊形塑料杯中，然后置液氮中冷冻保存； 3、共有8种不同颜色的菊形塑料杯和12种不同颜色的拇指管可供选择； 4、可以装载12个不同颜色的三角拇指管，直径：65mm，含盖子直径67mm，塑料杯高度117mm，含盖子高度是135mm，三角拇指管的高度是120mm。
14 | 配子缓冲液（Gamete Buffer） | 配子体外操作使用 | 1、适用于所有配子操作的可调配培养液。只能用于空气环境，不适用于富CO2环境(如CO2培养箱)； 2、采用HEPES缓冲系统， 用于卵母细胞和精子的准备； 3、适用于精子上游分离法、密度梯度分离法和作为稀释液使用； 4、在洗涤被卵丘包裹的卵母细胞时可维持环境的稳定； 5、用于操作时间延长、遭遇困难的ICSI； 6、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
15 | 精子培养液（Sperm Media） | 精子体外优化处理、培养使用 | 1、用于满足活动精子的培养需求； 2、采用重碳酸盐缓冲系统，适用于精子准备和储存； 3、是上游法分离和在6% CO2环境中洗涤精子的理想介质； 4、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 5、是否需要冷链运输：是； 6、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
16 | 精子梯度分离液套装(Sperm Gradient Kit) | 密度梯度离心处理分离活动精子使用 | 1、可提供使用方便的两件式套装，用于分离活动精子； 2、用于密度梯度离心法分离精子； 3、配子缓冲液中加入硅烷包裹的二氧化硅； 4、套装内含40%和80%密度两瓶溶液； 5、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 6、是否需要冷链运输：是； 7、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
17 | 精子分离原液 | 配制密度梯度离心处理液使用 | 1、作为密度梯度分离介质用于分离精子； 2、添加了人血清白蛋白（10 mg/mL）和硫酸庆大霉素（0.01 mg/mL）。平衡至37℃后备用； 3、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 4、是否需要冷链运输：是； 5、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
18 | 受精培养液(Fertilization Media) | 体外授精所需培养液 | 1、用于产生活性受精卵； 2、采用重碳酸盐缓冲系统，用于短时间和长时间授精操作； 3、为卵丘卵母细胞复合体和精子的细胞代谢提供富含葡萄糖的环境； 4、为配子融合提供理想环境，包括添加抗氧化剂和非必需氨基酸； 5、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 6、是否需要冷链运输：是； 7、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
19 | 卵裂培养液(Cleavage Media) | 卵裂期胚胎体外培养使用 | 1、满足卵裂早期胚胎的代谢需求采用重碳酸盐缓冲系统，适用于受精卵至8细胞胚胎的发育阶段； 2、葡萄糖含量低，丙酮酸盐含量高，符合卵裂早期发育阶段最佳环境的要求； 3、用于ICSI操作，减轻卵母细胞应激； 4、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 5、是否需要冷链运输：是； 6、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
20 | 囊胚培养液(Blastocyst Media) | 囊胚期胚胎体外培养使用 | 1、适应囊胚形成、分化和扩张的需求； 2、采用重碳酸盐缓冲系统，溶液提高了葡萄糖浓度，以最大限度满足囊胚代谢需求，并产生能量； 3、包含必需和非必需氨基酸，以促进囊胚发育； 4、适用于近似人生殖道的低氧环境； 5、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 6、是否需要冷链运输：是； 7、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
21 | 囊胚玻璃化冷冻液套装(Blastocyst Vitrification Kit) | 胚胎玻璃化冷冻保存使用 | 1、协助囊胚的长期保存； 2、采用HEPES缓冲系统，含丙三醇和蔗糖作为冷冻保护剂； 3、三步式冷冻程序； 4、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 5、是否需要冷链运输：是； 6、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
22 | 囊胚玻璃化解冻液套装(Blastocyst Warming Kit) | 胚胎复苏使用 | 1、用于囊胚的成功解冻和重新水合； 2、简单的四步式解冻程序； 3、采用HEPES缓冲系统，为冷冻保存囊胚的解冻提供保护； 4、投标产品需取得中国人民共和国医疗器械注册证； 5、是否需要冷链运输：是； 6、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
23 | 一次性精子计数板 | 全自动精子分析仪配套使用产品 | 1.检测板材质：玻璃（双层），上盖板玻璃厚度：0.5mm±0.01mm，可以配合赛司SAS-II型全自动精子质量分析仪设备使用； 2.每块检测板具备4个腔位，可匹配精子质量分析仪连续分析4个样本； 3.为了保证分析质量，每个腔室可保证最大视野数不低于110个； 4.腔位深度10微米、20微米可选，CASA系统中可依据此项参数进行选择； 5.每个腔位深度误差:±2μm，配合CASA设备每次检查结果的CV值≤5，精子密度、活率测定结果的CV值≤5%； 6.每个腔位独立，保证腔位之间不可串流； 7.一次性使用，方便快捷，无污染； 8.清洁度高； 9.精子检测板需具备产品注册证或在产品整机注册证中为产品组成配套。10.是否需要冷链运输：否； 11.售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
24 | 天然乳橡胶避孕套（不含杀精剂） | 精子采集仪的配套使用耗材 | 1.材质：泰国进口乳胶 2.标称大小：宽度52±2MM 3.套型：光面超薄 4.特点：无油、清爽、无储精囊 5.是否需要冷链运输：否； 6、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
25 | 样本保存卡 | 人类辅助生殖技术操作中的精液或血液样本保存 | 1.可保存精液或者血液样本； 2.低温条件下可长期保存体液样本，从而达到后期体外分析检测的目的； 3.是否需要冷链运输：否； 4.产品一次性使用 5.售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
26 | 单纯疱疹病毒I型IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 1、用于定性检测人单纯疱疹病毒I型IgM抗体； 2、包装规格：96人份/盒； 4、采用酶联免疫法进行检测； 5、试剂盒中包含试剂和标准品、阴性对照、阳性对照； 6、阴阳性符合率、精密度、最低检出限等符合中国食品药品检定研究院相关规定的要求； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
27 | 单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 1、用于定性检测单纯疱疹病毒II型IgM抗体； 2、包装规格：96人份/盒； 4、采用酶联免疫法进行检测； 5、试剂盒中包含试剂和标准品、阴性对照、阳性对照； 6、阴阳性符合率、精密度、最低检出限等符合中国食品药品检定研究院相关规定的要求； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
28 | 巨细胞病毒IGM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 1、用于定性检测人巨细胞病毒IGM抗体抗体； 2、包装规格：96人份/盒； 4、采用酶联免疫法进行检测； 5、试剂盒中包含试剂和标准品、阴性对照、阳性对照； 6、阴阳性符合率、精密度、最低检出限等符合中国食品药品检定研究院相关规定的要求； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
29 | 弓形体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 1、用于定性检测弓形体IgM抗体； 2、包装规格：96人份/盒； 4、采用酶联免疫法进行检测； 5、试剂盒中包含试剂和标准品、阴性对照、阳性对照； 6、阴阳性符合率、精密度、最低检出限等符合中国食品药品检定研究院相关规定的要求； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。
30 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 1、用于定性检测人风疹病毒IgM抗体； 2、包装规格：96人份/盒； 4、采用酶联免疫法进行检测； 5、试剂盒中包含试剂和标准品、阴性对照、阳性对照； 6、阴阳性符合率、精密度、最低检出限等符合中国食品药品检定研究院相关规定的要求； 7、是否需要冷链运输：是； 8、售后服务：如有技术方面需求2小时内给予响应。