病理科载玻片参数

- 适用于我院病理科金泉打码机使用。

- 浮法玻璃材质，高清洁度、免清洗;

3.保证每一张载玻片的厚度都在 1.0-1.2mm 之间,完全符合镜下对玻片的

要求,减少了因玻片厚度不均匀而不断调焦给你带来的麻烦;

4.具备抛光边和 45 度倒角的设计，可大大减少了操作中玻片对人体的伤害;

5.油漆面，病理级载玻片;

6.提供医疗器械注册证，如果不属于医疗器械管理，提供文件证明。

7.储藏方法及期限：常温下保存。常温保存不低于18个月。