| 序号 | 商品名称 | 规格要求 | 纯度（V/V） | 充装重量或压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯二氧化碳 | 40升/瓶 | ≥99.999% | 20Kg |
| 2 | 液 氮 | 10升/瓶 | ≥99.999% | 7Kg |
| 3 | 高纯氮气 | 40升/瓶 | ≥99.999% | 12.5Mpa |
| 4 | 高纯氩气 | 40升/瓶 | ≥99.999% | 12.5Mpa |
| 5 | 乙 炔 | 40升/瓶 | ≥99.999% | 2MPa |
| 6 | 混合气（肺功能） | 40升/瓶 | \ | 10Mpa |